ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Для подготовки коммерческого предложения на поставку системы автономного газоснабжения  (резервуары СУГ и блочно модульная котельная)

Заказчик:

1.Наименование предприятия ___________________________________________________

2.Адрес ______________________________________________________________________

3.Телефоны___________________________________________________________________

4.Ф.И.О. _____________________________________________________________________

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка.

2.Размещение котельной: отдельностоящая, встроенная, пристроенная, крышная.

3.Теплопроизводительность котельной (отапливаемая площадь) __________ МВт (м²)

4.Распределение тепловой нагрузки:

на отопление ________МВт

на вентиляцию ________МВт

на технологические нужды ________МВт

на ГВС _______МВт

прочее _______МВт

5.Параметры теплоносителя: умягченная вода:

на отопление: температура ____/____0С, давление ____/____МПа

на вентиляцию: температура ____/____0С, давление ____/____МПа

на ГВС: температура ____/____0С, давление ____/____МПа

на технологию: температура ____/____0С, давление ____/____МПа

6.Требования к автоматике котельной:

постоянное присутствие оператора: да, нет.

регулирование тепловой мощности котлов: ручное, погодозависимая автоматика.

удаленное управление и контроль параметров (от ЭВМ): да, нет.

7.Требования к узлам учета:

газа: требуется, не требуется, коммерческий, некоммерческий.

тепловой энергии: требуется, нет.

электроэнергии: требуется, нет.

подпиточной воды: требуется, нет.

8.Источник водоснабжения и его параметры: хозяйственно-питьевой водопровод, скважина.

температура исходной воды на входе в котельную: min_____0C, max_____0C

давление исходной, воды на входе в котельную: min_____МПа, max_____МПа

9.Химический состав воды:

содержание взвешенных веществ: _______мг/кг,

прозрачность по шрифту (кольцу)_______см,

общая жесткость ________ мг-экв/л,

карбонатная жесткость: __________ мг-экв/кг, рН при 250С _____,

щелочность: ________ мг-экв/л,

карбонатная щелочность: ________ мг-экв/л,

сухой остаток: ________ мг/кг,

содержание О2_______мкг/кг,  СО2_______ мкг/кг,  Fe_______мг/кг,  Са _______мг/кг,

Pb _______мг/кг,  Cu _______мг/кг,  Zn _______мг/кг,  Mn _______мг/кг,

Хлоридов _______мг/кг,  Сульфатов _______мг/кг,  Аммиаков _______мг/кг,

Нефтепродуктов _______мг/кг.

10.Вид топлива:

сжиженный газ, природный газ

11.Резервуары СУГ

необходимость в емкостях: да, нет.

требуемый ресурс емкостей от одно заправки _______ суток.

12.Дымовая труба: включить в объем проектирования, включить в объем поставки.

13. Требования к дымовой трубе: металлическая теплоизолированная, нержавеющая теплоизолированная, нержавеющая модульная, другая_________________________

высота дымовой трубы ______ м.

14.Автономный источник электроснабжения__________________________________

15. Дополнительно включить в объем поставки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Предполагаемый годовой график загрузки мощностей котельной по периодам?

(сентябрь - май) -

(Июнь – август) –

17. Описание целевых потребителей производимой теплоэнергии и процентное соотношение потребления населения и остальных групп.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

18. Контактное лицо (Ф.И.О., Должность):

______________________________________________________________________________

Дата:_____________________				Подпись:_____________________